**Załącznik nr 1** do Zapytania ofertowego TMW 6/2018

|  |  |
| --- | --- |
| ………………………………………………  (pieczęć firmowa Oferenta) | ………………………………………………  (miejscowość i data) |

***FORMULARZ OFERTOWY***

do zapytania ofertowego z dnia 13.08.2018. dotyczącego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Dane Oferenta

1. Zarejestrowana nazwa (nazwa firmy) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Zarejestrowany adres (adres siedziby głównej) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. REGON ………………………………………... NIP ……………………………………………………

***OFERTA NA:***

***Modernizacja maszyny pomiarowej do pomiarów przestrzennych*** Eclipse CNC firmy CARL ZAISS

Cena netto ……………………………………………………………….

Stawka podatku VAT ……………………………………………………………….

Kwota podatku VAT ……………………………………………………………….

Cena brutto ……………………………………………………………….

Czas realizacji zamówienia ……………………………………………………………….

Czas reakcji serwisu ……………………………………………………………….

Parametry techniczne / zakres przedmiotu zamówienia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Parametr** | **Wymaganie** | **Opis (typ / parametr / TAK / NIE)** |
| 1.1 | Wymianę sterownika na nowy, najbardziej aktualny | TAK |  |
| 1.2 | Wymianę okablowania | TAK |  |
| 1.3 | Wymiana na nowy pulpitu sterowniczego z dwoma joystickami | TAK |  |
| 1.4 | Wymiana głowicy pomiarowej na skanującą o parametrach długościowych trzpieni | TAK |  |
| 1.4.1 | - w osi z, najkrótszy poniżej 32mm, najdłuższy powyżej 140mm | TAK |  |
| 1.4.2 | - w płaszczyźnie XY minmum 63mm | TAK  (podać wartość) |  |
| 1.5 | Wyposażenie głowicy pomiarowej: | - |  |
| 1.5.1 | Talerzyki do układu trzpieni minimum 7szt. | TAK  (podać ilość) |  |
| 1.5.2 | Magazynek minimum 6 gniazd | TAK  (podać ilość) |  |
| 1.5.3 | Trzpienie, kostki i przedłużacze – minimum 39 elementów | TAK  (podać wartość) |  |
| 1.6 | Wymiana stacji roboczej na nową o minimalnych parametrach: | TAK |  |
| 1.6.1 | Pamięć RAM 8GB | TAK |  |
| 1.6.2 | Dysk 250GB SSD | TAK |  |
| 1.6.3 | Procesor 3,7 GHz | TAK |  |
| 1.6.4 | Karta graficzna dedykowana dla programów typu CAD | TAK |  |
| 1.6.5 | System operacyjny Windows 10 | TAK |  |
| 1.7 | Monitor minimum 23,5 cala |  |  |
| 1.8 | Wymianę oprogramowania pomiarowego na najbardziej nowe możliwe do zastosowania, kompatybilne z CALYPSO, umożliwiające korzystanie z istniejących programów pomiarowych bez konieczności ich edycji | TAK |  |
| 1.9 | Oprogramowanie musi umożliwiać: | - |  |
| 1.9.1 | Pracę na modelach bryłowych CAD | TAK |  |
| 1.9.2 | Automatyczne generowanie dróg przejazdów cykli CNC | TAK |  |
| 1.10 | Zasilacz awaryjny UPS | TAK |  |
| 1.11 | Osuszacz i filtr sprężonego powietrza | TAK |  |
| 2.1 | Modernizacja, instalacja i uruchomienie w siedzibie zamawiającego w miejscu wskazanym przez zamawiającego | TAK |  |
| 2.2 | Szkolenie z obsługi i programowania trwające nie krócej niż 40h w siedzibie zamawiającego, zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkolenia w rozbiciu na kilka etapów po zakończeniu i odbiorze technicznym | TAK |  |
| 2.3 | Gwarancja minimum 2 lata | TAK |  |
| 2.4 | Serwis po gwarancyjny minimum 3 lata | TAK |  |
| 2.5 | Maksymalny czas realizacji zamówienia liczony od daty podpisania umowy, 30 dni kalendarzowych | TAK |  |
| 2.6 | Reakcja serwisu w ciągu 48 godzin od daty i godziny zgłoszenia usterki | TAK |  |
| 2.7 | Warunki płatności:  - 30% ceny przy złożeniu zamówienia (co jest równoznaczne z zawarciem umowy)  - 70% ceny po uruchomieniu i podpisaniu protokołu odbioru | TAK |  |

Wybór niniejszej oferty prowadzi/nie prowadzi (1) do powstania obowiązku podatkowego dla

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

Oświadczamy, że w cenie naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty realizacji

przedmiotowego zamówienia.

W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu

i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Oświadczamy, że wycena przedmiotu dostawy obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest

kompletna.

|  |  |
| --- | --- |
|  | ………………………….……………………………  Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta |

1. – niewłaściwe skreślić